# Приложение 1

# к извещению о проведении тендера

# на право заключения договора

# от «____» _________ 2023 г.

Тендерное задание

- Предмет тендера – изготовление, доставка и монтаж металлических дверных блоков в проемы на входах в квартиры, в проемах технологических ниш под инженерные сети в МОП, в техподполье и наружные выходы в строящемся жилом доме.

- Объем выполняемых работ – объем выполняемых работ приведен в приложении к настоящему тендерному заданию и материалами рабочего проекта шифр: 1-ПР11-АР.

- Требование к качеству монтажных работ – работы должны быть выполнены согласно требованиям рабочего проекта шифр: 1-ПР11-АР и в соответствии с другими нормативными документами.

- Требования к безопасности производства работ – СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», а также в соответствии с положениями Градостроительного кодекса, Федеральным законом «О техническом регулировании» и другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации.

- Требования к гарантийному сроку – не менее 5 лет.

- Цена договора - включает в себя все необходимые затраты, связанные с выполнением работ по настоящему тендерному заданию. Расчет производить согласно формы расчета стоимости (Приложение 1 к тендерному заданию)

- Расчет стоимости производится в рублях.

- Сроком окончания работ – считается подписание акта приема-сдачи выполненных работ с предоставлением пакета документов освидетельствования работ.

- Требования к исполнительной документации - исполнительная документация должна быть представлена в полном объеме, в соответствии с требованиями действующих СНиП и СП, а также сертификаты, удостоверяющие качество, использованных при проведении работ материалов, изделий, комплектующих и оборудования, заверенные печатью исполнителя,

- Осуществление контроля на производстве – Заказчик должен иметь возможность в любое время проверить на производстве исполнителя качество изготовления конструкций и наличие подтверждающей качество материалов документации.

- Объемные требования – до начала изготовления дверных блоков Субподрядчик производит фактические замеры дверных проемов, составляет и согласовывает бланк замеров с Заказчиком

- Особые условия – до составления заявки необходимо проверить состав и объемы работ. Дополнительные работы и материалы, не учтенные при составлении расчета стоимости, но необходимые для безаварийной работы на объекте и сдачи объекта в эксплуатацию, выполняются и приобретаются за счёт подрядчика.

Перед подачей Заявки на участие в Тендере рекомендуется выехать на объект строительства для реальной оценки условий производства работ, сроков и затрат, связанных с ними.