**Приложение №1 к извещению о проведении тендера**

**на право заключения договора**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.**

**Тендерное задание**

**1**.**Предмет тендера** –

1) Монтаж системы внутреннего электроснабжения и освещения «Жилой комплекс» 1 часть 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 секция шифр проекта: 1-ПР11-ЭО.

2) Монтаж системы внутреннего электроснабжения и освещения «Жилой комплекс» 1 часть 5, 6, 7, 8, 9, 10 секция шифр проекта: 1-ПР11-ЭО.

**2**.**Объем выполняемых работ:**

Объем согласно данного задания и рабочих чертежей.

**3.** **Требования к качеству монтажных работ** – работы должны быть выполнены согласно ГОСТ, СНиП, ПУЭ.

**4.Требования к безопасности производства работ -** СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», а также в соответствии с Градостроительным кодексом, Федеральным законом «О техническом регулировании», и другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации.

**5.** **Требования к гарантийному сроку**: на работы – 5 лет, на оборудование в соответствие с гарантией завода изготовителя. Сроком начала гарантийных обязательств является дата сдачи систем Заказчику.

**6.** **Цена договора** включает все необходимые затраты, связанные с выполнением работ.

**7.** **Указания по расчету**. Расчёт производить согласно прилагаемой формы (Приложение 1 к Тендерному заданию). Расчёт стоимости производится в рублях.

Включить в стоимость работ пробивку и заделку отверстий, борозд для прокладки кабельных линий.

**8. Особые условия**

**8.1.** До составления заявки необходимо проверить состав и объемы работ. Учесть все необходимые работы и материалы, не вошедшие в проектную документацию, но необходимые для выполнения работ, сдачи систем и безаварийной работы в процессе эксплуатации.

**8.2.** Подрядчик участвует в совместном получении акта о выполнении ТУ от ПАО «Ленэнерго», выполняет работы совместно с Заказчиком по организации разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию в СЗ Ростехнадзора.

**9.Сроком окончания работ** – считается подписание акта приёма-передачи выполненных работ с предоставлением пакета исполнительной документации в количестве 2-х экземпляров на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде на CD.

Приложение:

1. Расчёт стоимости (форма).

*Перед подачей Заявки на участие в Тендере рекомендуется выехать на объект строительства для реальной оценки условий производства работ, сроков и затрат, связанных с ними*.