## РАСЦО
Расчет стоимости
монтажа специализированного комплекса технических средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на объекте и присоединение его к РАСЦО жилого комплекса «Жилой комплекс №3 с проездом № 3 от проезда №6 до проезда № 7, проездом № 5 от проезда №6 до проезда № 7, проездом № 6 от проезда № 3 до проезда № 5 по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование поселок Шушары, территория Пулковское, Соколиная улица, участок 4, кадастровый номер 78:42:1850206:4324
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Стоимость единицы материала, руб. (с учетом НДС) | Стоимость материала всего, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы за ед-цу, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы всего, руб. (с учетом НДС) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Специализированный комплекс технических средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на объекте и присоединение его к РАСЦО ПР-6-3-РАСЦО
Оборудование
1 | Оборудование П166ВАУ для системы оповещения в комплекте: - Шкаф для УКБ СГС-22-МЕ 300 – 1 шт.; - Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ 300В - 1шт.; - Блок контроля вскрытия шкафа - 1 шт.; - Маршрутизатор CISCO 881-К9 - 1 шт.; - Инвертор NTS-300-224EU – 1 шт.; - Автоматический выключатель – 10А – 1 шт.; - АКБ 12В, 17А/ч – 2 шт.; - Извещатель охранный ИКАР - 1 шт. - Подставка под шкаф УКБ h=500 – 1 шт. | УКБ СГС-22-МЕ 300 |  | ООО "Элес" | коипл | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Громкоговоритель рупорный, мощность 25 Вт, напряжение 120В | ГР‑25.02 |  | ООО "Элес" | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Громкоговоритель рупорный, мощность 100 Вт, напряжение 120В | ГР‑100.02 |  | ООО "Элес" | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
| Кабельная продукция и провода | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | Кабель для внутренней прокладки, красный, полимерная изоляция | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  | Россия | м | 480 |  | 0 |  | 0
5 | Кабель UTP 5e –FRLS 4х2х0.52 |  |  | Россия | шт. | 30 |  | 0 |  | 0
6 | Патч-корд U/UTP, кат. 5е, 1 м |  |  | Россия | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Провод | ПуВнг-LS 1х10,0 |  | Россия | м | 20 |  | 0 |  | 0
| Монтажные изделия и материалы | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | Коробка соединительная КСП-10 |  |  | Россия | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
9 | Кронштейн крепления коробки монтажной КСП-10 на мачту: - Кронштейн – 1 шт - Хомут – 1 шт. - Комплект метизов для крепления коробки к кронштейну – 1 компл. | Т131387 |  | Терра-13 | компл. | 3 |  | 0 |  | 0
10 | Крепления оттяжки на стену с выносом 500 мм - Анкер АКОМ500– 1 шт - Анкер клиновой 12*150 мм – 4 шт | УКОМ500 |  | Терра-13 | компл. | 6 |  | 0 |  | 0
11 | Мачта высотой 2,5 м с основанием без комплекта крепления громкоговорителей в составе: - Ствол мачты - 1 шт - Основание мачты в комплекте – 1 шт - Штырь молниеприемника 1 метр - 1 шт - Зажим крепления молниеприемника - 1 шт - Болт заземления 12*40 - 1 шт - Заглушка - 1 шт - Шина заземления -1 шт - Зажим плашечный ПС1-1 -2 шт - Хомут крепления оттяжек – 2 шт - Трос 4/5мм в ПВХ оболочке – 10 м - Зажим троса М5 – 8 шт - Коуш 6мм – 4 шт - Талреп М10 крюк-кольцо - 2 шт - Анкер клиновой 12*150 мм – 2 шт - Рым-гайка М12 – 2 шт - Прокладка металлическая д. 50 мм – 2 шт - Прокладка резиновая д. 50 мм – 2 шт | МК2,5 |  | Терра-13 | компл. | 3 |  | 0 |  | 0
12 | Кронштейн крепления громкоговорителя ГР.ХХ.02 на мачту (комплект): Кронштейн КГРВ - 1 шт - Крестовина – 1 шт - Хомут – 1 шт - Болт 12*40*40 мм – 2 шт - Шайба 12 – 4 шт - Гайка М12 – 2 шт - Болт 10*30*30 мм – 4 шт - Шайба 10 – 8 шт - Гайка М10 – 4 шт - Шайба пружинная гровер 10 – 4 шт |  |  | ООО «Терра-13» | компл. | 4 |  | 0 |  | 0
13 | Крепление трубостойки к стене Комплект поставки: · Хомут диаметр 60 – 3 шт; · Кронштейн Т-образный – 2 шт; · Кронштейн Т-образный усиленный – 1 шт; · Болт М12х45х45 - 6 шт; · Гайка М12 - 6 шт; · Шайба А12 - 12 шт; · Анкер клиновый 12х150 - 7 шт. | УКМУ750 |  | ООО «Терра-13» | компл. | 3 |  | 0 |  | 0
14 | Эмаль для черных металлов антикоррозионная | Нержамет |  |  | кг | 3 |  | 0 |  | 0
15 | Герметик морозостойкий для наружных работ |  |  |  | кг | 3 |  | 0 |  | 0
16 | Минеральная вата |  |  |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Труба ВГП д.50мм |  |  |  | м | 2 |  | 0 |  | 0
18 | Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, 50 м, цвет чёрный | 6071R-020N |  | ДКС | м | 150 |  | 0 |  | 0
19 | Держатель оцинкованный односторонний, д.22мм под крепеж М6 | 53333 |  | ДКС | шт. | 500 |  | 0 |  | 0
20 | Гофрированная труба ПВХ, 25 мм | 91925 |  | ДКС | м | 200 |  | 0 |  | 0
21 | Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм | 51325R |  | ДКС | м | 600 |  | 0 |  | 0
22 | Саморез 4,5х40 мм с дюбелем V6 DKC | CM06522 |  |  | шт. | 600 |  | 0 |  | 0
23 | Стяжка для кабеля 150х3,5мм, УФ-стойкая, упак. 100 шт. |  |  |  | упак. | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Катанка, оцинкованная Ø8мм2 |  |  |  | м | 20 |  | 0 |  | 0
25 | Бирка маркировочная для контрольных кабелей | Бирка У-136 |  |  | упак. | 1 |  | 0 |  | 0
26 | DIN-рейка (125 см.) |  |  |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Выключатель автоматический |  | ВА47-29 1Р 10А |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
28 | Клеммный зажим ЗНИ-6 синий |  |  |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
29 | Клеммный зажим ЗНИ-6 PEN |  |  |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Стяжка полиамидная 10мм l=350мм |  |  |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
31 | Уголок горячекатаный 40х40х4 мм 3 м |  |  | Россия | шт. | 4 |  | 0 |  | 0
32 | Метизы и расходные материалы |  |  |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
| Итого с учетом НДС, 20 % | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
В т.ч. НДС 20%
Материалы и работы не учтённые проектной документацией
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Стоимость единицы материала, руб. (с учетом НДС) | Стоимость материала всего, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы за ед-цу, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы всего, руб. (с учетом НДС) | Примечание
1 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
| Итого с учетом НДС, 20 % | [6 empty] | 0 |  | 0
В т.ч. НДС 20%
Должность
ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» |  |  | И.О. Фамилия
подпись

## НСС
Расчет стоимости
монтажа кабельной канализации жилого комплекса «Жилой комплекс №3 с проездом № 3 от проезда №6 до проезда № 7, проездом № 5 от проезда №6 до проезда № 7, проездом № 6 от проезда № 3 до проезда № 5 по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование поселок Шушары, территория Пулковское, Соколиная улица, участок 4, кадастровый номер 78:42:1850206:4324
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Стоимость единицы материала, руб. (с учетом НДС) | Стоимость материала всего, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы за ед-цу, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы всего, руб. (с учетом НДС) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Наружные сети связи ПР-6-3-НСС
Кабельная канализация для нужд ПВ и РАСЦО
1 | Проходная коробка (670х370х150) | И-316 |  | ОАО «Электромонтаж-55» | шт. | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Цемент | М-400 ГОСТ 965-89 |  | Россия | кг | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Труба ПНД гладкая 110 мм SDR13,6 |  |  | «СОЮЗ» | м | 75 |  | 0 |  | 0
4 | Лента сигнальная | ЛСЭ-150 |  | Протэкт НПО | м | 37.5 |  | 0 |  | 0
5 | Мастики битумно-резиновые изоляционные МБР производства ГАЗПРОМ НЕФТЬ - БМ "БРИТ" ГОСТ 15836-79 | ГОСТ 15836-79 |  | Россия | кг | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Песок строительный |  |  | Россия | м. куб. | 5.625 |  | 0 |  | 0
Кабельная канализация для нужд СКУД
7 | Цемент | М-400 ГОСТ 965-89 |  | Россия | кг | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Труба ПНД гладкая 110 мм SDR13,6 |  |  | «СОЮЗ» | м | 15.5 |  | 0 |  | 0
9 | Лента сигнальная | ЛСЭ-150 |  | Протэкт НПО | м | 15.5 |  | 0 |  | 0
10 | Мастики битумно-резиновые изоляционные МБР производства ГАЗПРОМ НЕФТЬ - БМ "БРИТ" ГОСТ 15836-79 | ГОСТ 15836-79 |  | Россия | кг | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Песок строительный |  |  | Россия | м. куб. | 2.325 |  | 0 |  | 0
12 | Коробка соединительная КСП-10 |  |  | Россия | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
Ведомость объемов работ для нужд ПВ и РАСЦО (земляные работы)
13 | Разбивка оси трассы траншеи |  |  |  | м | 37.5 |  |  |  | 0 | Длина траншеи – 37,5 м
14 | Разработка грунта механизированным способом экскаватором с ковшом от 0,25 – 0,4 м. куб. |  |  |  | м3 | 13.5 |  |  |  | 0
15 | Доработка грунта вручную |  |  |  | м3 | 1.5 |  |  |  | 0
16 | Обратная засыпка грунтом |  |  |  | м3 | 9.375 |  |  |  | 0
17 | Подготовка песчаного основания 0,3 м из песка строительного |  |  |  | м3 | 5.625 |  |  |  | 0
18 | Утилизация грунта |  |  |  | м3 | 5.625 |  |  |  | 0
Ведомость объемов работ для нужд СКУД (земляные работы)
19 | Разбивка оси трассы траншеи |  |  |  | м | 15.5 |  |  |  | 0 | Длина траншеи – 15,5
20 | Разработка грунта механизированным способом экскаватором с ковшом от 0,25 – 0,4 м. куб. |  |  |  | м3 | 5.58
21 | Доработка грунта вручную |  |  |  | м3 | 0.62 |  |  |  | 0
22 | Обратная засыпка грунтом |  |  |  | м3 | 3.875 |  |  |  | 0
23 | Подготовка песчаного основания 0,3 м из песка строительного |  |  |  | м3 | 2.325 |  |  |  | 0
24 | Утилизация грунта |  |  |  | м3 | 2.325 |  |  |  | 0
| Итого с учетом НДС, 20 % | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
В т.ч. НДС 20%
Материалы и работы не учтённые проектной документацией
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Стоимость единицы материала, руб. (с учетом НДС) | Стоимость материала всего, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы за ед-цу, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы всего, руб. (с учетом НДС) | Примечание
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
| Итого с учетом НДС, 20 % | [6 empty] | 0 |  | 0
В т.ч. НДС 20%
Должность
ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» |  |  | И.О. Фамилия
подпись

## Корпус 1
Расчет стоимости
монтаж внутренних слаботочных систем, корпус 1, «Жилой комплекс №3 с проездом № 3 от проезда №6 до проезда № 7, проездом № 5 от проезда №6 до проезда № 7, проездом № 6 от проезда № 3 до проезда № 5 по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование поселок Шушары, территория Пулковское, Соколиная улица, участок 4, кадастровый номер 78:42:1850206:4324
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Стоимость единицы материала, руб. (с учетом НДС) | Стоимость материала всего, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы за ед-цу, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы всего, руб. (с учетом НДС) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Телефонная сеть и доступ в интернет ПР-6-3-1-СС1
1.1 | Лоток с крышкой и креплением | 200x100 |  |  | м | 130 |  | 0 |  | 0
1.2 | Перегородка | 100 |  |  | м | 260 |  | 0 |  | 0
1.5 | Мастика огнезащитная 20 кг | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 6 |  | 0 |  | 0
1.6 | Плита минераловатная 1000x600x50 | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-1-СС1: | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Система коллективного приема телевидения ПР-6-3-1-СС2
2.1 | Антенна эфирная, частота 470-790 MHz | Мeридиан-60F |  | Россия | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.2 | Трубостойка парапетная | ВП-У 2000 |  | МАЛИЕН | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
2.3 | Устройство защиты | 01-150FT |  | Планар | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.4 | Коробка распределительная IP54 | 100х100х35 |  | TYCO | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.5 | Изолятор земли | BG-01 |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.6 | Аттенюатор | AT103FF |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.7 | Разветвитель на 3 отвода | SAH 306F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.8 | Разветвитель на 4 отводов | SAH 408F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.9 | Усилитель | SD1500-1 |  | Planar | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.10 | Шкаф под усилитель 400х300х155 | ЩМП-4-0 |  | IEK | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.11 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | РАр 10-3-ОП |  | IEK | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.12 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН-424F |  | RTM | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
2.13 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН-420F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.14 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН-416F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.15 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН-410F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.16 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН-624F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.17 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН-620F |  | RTM | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
2.18 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН-616F |  | RTM | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
2.19 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН-612F |  | RTM | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
2.20 | Ответвитель на 8 отводов | ТАН-824F |  | RTM | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.21 | Ответвитель на 8 отводов | ТАН-820F |  | RTM | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.22 | Ответвитель на 8 отводов | ТАН-816F |  | RTM | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.23 | Ответвитель на 8 отводов | ТАН-812F |  | RTM | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.24 | Труба гофрированная полиамида 25 мм |  |  | Россия | м | 20 |  | 0 |  | 0
2.25 | Клипсы под гофру 25мм |  |  |  | шт. | 30 |  | 0 |  | 0
2.26 | Стяжка полиамидная 200мм |  |  |  | уп. | 1 |  | 0 |  | 0
2.27 | F-разъем обжимной для кабелей типа РК 75 | FC 47 |  | LANS | шт. | 200 |  | 0 |  | 0
2.28 | Нагрузка 75 Ом с емкостной развязкой. F-тип | FC42 |  | LANS | шт. | 20 |  | 0 |  | 0
2.29 | Коаксиальный кабель (РК-75 Ом) | РК 75-7-327нг(А)-HF |  | Россия | м | 660 |  | 0 |  | 0
2.30 | Переходник Ff-5/8m, F гнездо-5/8 игла |  |  | ТVBS | шт. | 4 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-1-СС2: | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Диспетчеризация ПР-6-3-1-СС3
3.1 | Щиток распределительный диспетчеризации | ЩРД |  | ООО ПО «Петро-Мобил» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
3.2 | Блок контроля | СДК-31.309GSM |  | НПФ «Вектор-Н8» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | ЩРД1
3.3 | Блоки питания | БП60Б-Д4-12 |  | ОВЕН | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
3.4 | Датчик контроля протечки "H20-Контакт" исполнение 2 | H20-Контакт исп. 2 |  | ООО «Альянс «Комплексная безопасность» | шт. | 8 |  | 0 |  | 0
3.5 | Переговорное устройство лифтовое | СДК-029.1 |  | НПФ «Вектор-Н8» | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | При отсутствии встроенного ПУ в лифте, уточняется при монтаже
3.6 | Технологическое переговорное устройство | СДК-029Т |  | НПФ «Вектор-Н8» | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | Громкоговорящая связь с ЩУЛ"
3.7 | Извещатель охранный магнитоконтактный | СМК 102-29 "Эстет-Сейф" |  |  | шт. | 6 |  | 0 |  | 0
3.8 | Коробка распределительная клеммная | КРТП-10 |  | «Арсенал Безопасности» | шт. | 9 |  | 0 |  | 0
3.9 | Коробка распределительная клеммная | КРТП-20 |  | «Арсенал Безопасности» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
3.10 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 2x0,5 |  |  | м | 415 |  | 0 |  | 0
3.11 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 4x0,5 |  |  | м | 195 |  | 0 |  | 0
3.12 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 10x0,5 |  |  | м | 1200 |  | 0 |  | 0
3.13 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 20x0,5 |  |  | м | 380 |  | 0 |  | 0
3.14 | Труба гибкая гофрированная 20 мм со стальной протяжкой | Д 20 |  | Россия | м | 600 |  | 0 |  | 0
3.15 | Дюбель-хомут под гофру 20 мм |  |  | Россия | шт. | 1800 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-1-СС3: | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | Домофония ПР-6-3-1-СС4
4.1 | Монтажная коробка 120x100x60 |  |  |  | шт. | 6 |  | 0 |  | 0
4.2 | Труба ПНД | 25 мм |  |  | м | 120 |  | 0 |  | 0
4.3 | Крепеж клипса для ПНД трубы | 25 мм |  |  | шт. | 360 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-1-СС4 : | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | Радиофикация и оповещение по сигналам ГО ЧС ПР-6-3-1-СС5
5.1 | Понижающий трансформатор | ТАМУ-25-240/30 |  | Россия | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
5.2 | Щит монтажный | ЩМП (В500*Ш400*Г150) |  | Россия | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
5.3 | Коробка распределительная | УК-2П |  | Россия | шт. | 5 |  | 0 |  | 0
5.4 | Коробка разветвительная | КРА-4-М |  | Россия | шт. | 31 |  | 0 |  | 0
5.5 | Коробка разветвительная | УК-2Р |  | Россия | шт. | 11 |  | 0 |  | 0
5.6 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38 |  | Россия | м | 595 |  | 0 |  | 0
5.7 | Труба гофрированная | 25мм |  | Россия | м | 200 |  | 0 |  | 0
5.8 | Клипса для крепления трубы | 25мм |  | Россия | шт. | 400 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-1-СС5: | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | Пожарная сигнализация ПР-6-3-1-СС6
6.1 | Модуль сопряжения преобразователь интерфейса | R3-МС-Е |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.2 | Коммутатор |  |  | Россия | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.3 | Извещатель пожарный автономный | ИП 212-142 |  |  | шт. | 475 |  | 0 |  | 0
6.4 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный | R3-Рубеж-2ОП |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.5 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.6 | АКБ | 17А/ч |  |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
6.7 | Адресный дымовой оптико-электронный пожарный извещатель с изолятором замыкания | ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 137 |  | 0 |  | 0
6.8 | Метка адресная пожарная | АМП-4-R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.9 | Адресный релейный модуль | РМ-1 прот. R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 6 |  | 0 |  | 0
6.10 | Адресный релейный модуль | РМ-4 прот. R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.11 | Модуль управления противопожарным клапаном | МДУ-1-R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
6.12 | Кабель симметричной парной скрутки. В составе ОКЛ «АвангардЛайн» с креплениями согласно норм расхода на монтаж ОКЛ | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  | ООО «Авангард» | м | 170 |  | 0 |  | 0
6.13 | Комплект ОКЛ СегментЛайн в составе: Кабель СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 2х2х0,52 Труба гофрированная ПВХ легкая серая D=20 с креплениями согласно нормам расхода на монтаж ОКЛ | СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 2х2х0,52 |  | ПКП "СегментЭнерго" | м | 10 |  | 0 |  | 0
6.14 | Кабель симметричной парной скрутки. В составе ОКЛ «АвангардЛайн» с креплениями согласно норм расхода на монтаж ОКЛ | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | ООО «Авангард» | м | 2000 |  | 0 |  | 0
6.15 | Кабель силовой. В составе ОКЛ «АвангардЛайн» с креплениями согласно норм расхода на монтаж ОКЛ | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | ООО «Авангард» | м | 30 |  | 0 |  | 0
6.16 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D=20 с креплениями согласно норм расхода на монтаж ОКЛ |  |  | «Промрукав» | м | 600 |  | 0 |  | 0
6.17 | Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0303-FR6.0-8 Е15-Е120 100х100х40 |  |  | «Промрукав» | шт. | 10 |  | 0 |  | 0
6.18 | Труба металлическая | 32 мм |  |  | м | 10 |  | 0 |  | 0
6.19 | Мастика огнезащитная 20 кг | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.20 | Плита минераловатная 1000x600x50 | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-1-СС6: | [6 empty] | 0 |  | 0
| Итого с учетом НДС, 20 % | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
В т.ч. НДС 20%
Материалы и работы не учтённые проектной документацией
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Стоимость единицы материала, руб. (с учетом НДС) | Стоимость материала всего, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы за ед-цу, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы всего, руб. (с учетом НДС) | Примечание
| Для ПР-6-3-1-СС2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1 | Расходный материал (дюбеля, саморезы и т.д.) | [6 empty] | 0 |  | 0
| Для ПР-6-3-1-СС3 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Расходный материал | [6 empty] | 0 |  | 0
| Для ПР-6-3-1-СС5 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Расходный материал | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
| Итого с учетом НДС, 20 % | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
В т.ч. НДС 20%
Должность
ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» |  |  | И.О. Фамилия
подпись

## Корпус 2
Расчет стоимости
монтаж внутренних слаботочных систем, корпус 2, «Жилой комплекс №3 с проездом № 3 от проезда №6 до проезда № 7, проездом № 5 от проезда №6 до проезда № 7, проездом № 6 от проезда № 3 до проезда № 5 по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование поселок Шушары, территория Пулковское, Соколиная улица, участок 4, кадастровый номер 78:42:1850206:4324
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Стоимость единицы материала, руб. (с учетом НДС) | Стоимость материала всего, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы за ед-цу, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы всего, руб. (с учетом НДС) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Телефонная сеть и доступ в интернет ПР-6-3-2-СС1
1.1 | Лоток с крышкой и креплением | 200x100 |  |  | м | 180 |  | 0 |  | 0
1.2 | Перегородка | 100 |  |  | м | 360 |  | 0 |  | 0
1.5 | Мастика огнезащитная 20 кг | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 10 |  | 0 |  | 0
1.6 | Плита минераловатная 1000x600x50 | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 5 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-2-СС1: | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Система коллективного приема телевидения ПР-6-3-2-СС2
2.1 | Антенна эфирная, частота 470-790 MHz | Мeридиан-60F |  | Россия | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.2 | Трубостойка парапетная | ВП-У 2000 |  | МАЛИЕН | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
2.3 | Устройство защиты | 01-150FT | K0106 | Планар | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.4 | Коробка распределительная IP54 | 100х100х35 |  | TYCO | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.5 | Изолятор земли | BG-01 |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.6 | Аттенюатор | AT103FF |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.7 | Разветвитель на 3 отвода | SAH 306F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.8 | Разветвитель на 4 отводов | SAH 408F |  | RTM | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.9 | Усилитель | SD1500-1 |  | Planar | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.10 | Шкаф под усилитель 400х300х155 | ЩМП-4-0 |  | IEK | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.11 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | РАр 10-3-ОП |  | IEK | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.12 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН-424F |  | RTM | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
2.13 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН-420F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.14 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН-416F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.15 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН-410F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.16 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН-624F |  | RTM | шт. | 5 |  | 0 |  | 0
2.17 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН-620F |  | RTM | шт. | 7 |  | 0 |  | 0
2.18 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН-616F |  | RTM | шт. | 7 |  | 0 |  | 0
2.19 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН-612F |  | RTM | шт. | 7 |  | 0 |  | 0
2.20 | Ответвитель на 8 отводов | ТАН-824F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.21 | Ответвитель на 8 отводов | ТАН-820F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.22 | Ответвитель на 8 отводов | ТАН-816F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.23 | Ответвитель на 8 отводов | ТАН-812F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.24 | Труба гофрированная полиамида 25 мм |  |  | Россия | м | 20 |  | 0 |  | 0
2.25 | Клипсы под гофру 25мм |  |  |  | шт. | 30 |  | 0 |  | 0
2.26 | Стяжка полиамидная 200мм |  |  |  | уп. | 1 |  | 0 |  | 0
2.27 | F-разъем обжимной для кабелей типа РК 75 | FC 47 |  | LANS | шт. | 220 |  | 0 |  | 0
2.28 | Нагрузка 75 Ом с емкостной развязкой. F-тип | FC42 |  | LANS | шт. | 30 |  | 0 |  | 0
2.29 | Коаксиальный кабель (РК-75 Ом) | РК 75-7-327нг(А)-HF |  | Россия | м | 905 |  | 0 |  | 0
2.30 | Переходник Ff-5/8m, F гнездо-5/8 игла |  |  | ТVBS | шт. | 6 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-2-СС2: | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Диспетчеризация ПР-6-3-2-СС3
3.1 | Щиток распределительный диспетчеризации | ЩРД |  | ООО ПО «Петро-Мобил» | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
3.2 | Блок контроля | СДК-31.309GSM |  | НПФ «Вектор-Н8» | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | ЩРД1, ЩРД2
3.3 | Блоки питания | БП60Б-Д4-12 |  | ОВЕН | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
3.4 | Датчик контроля протечки "H20-Контакт" исполнение 2 | H20-Контакт исп. 2 |  | ООО «Альянс «Комплексная безопасность» | шт. | 9 |  | 0 |  | 0
3.5 | Переговорное устройство лифтовое | СДК-029.1 |  | НПФ «Вектор-Н8» | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | При отсутствии встроенного ПУ в лифте, уточняется при монтаже
3.6 | Технологическое переговорное устройство | СДК-029Т |  | НПФ «Вектор-Н8» | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | Громкоговорящая связь с ЩУЛ"
3.7 | Извещатель охранный магнитоконтактный | СМК 102-29 "Эстет-Сейф" |  |  | шт. | 5 |  | 0 |  | 0
3.8 | Коробка распределительная клеммная | КРТП-10 |  | «Арсенал Безопасности» | шт. | 9 |  | 0 |  | 0
3.9 | Коробка распределительная клеммная | КРТП-20 |  | «Арсенал Безопасности» | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
3.10 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 2x0,5 |  |  | м | 380 |  | 0 |  | 0
3.11 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 4x0,5 |  |  | м | 305 |  | 0 |  | 0
3.12 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 10x0,5 |  |  | м | 1570 |  | 0 |  | 0
3.13 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 20x0,5 |  |  | м | 340 |  | 0 |  | 0
3.14 | Труба гибкая гофрированная 20 мм со стальной протяжкой | Д 20 |  | Россия | м | 1000 |  | 0 |  | 0
3.15 | Дюбель-хомут под гофру 20 мм |  |  | Россия | шт. | 3000 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-2-СС3: | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | Домофония ПР-6-3-2-СС4
4.1 | Монтажная коробка 120x100x60 |  |  |  | шт. | 7 |  | 0 |  | 0
4.2 | Труба ПНД | 25 мм |  |  | м | 140 |  | 0 |  | 0
4.3 | Крепеж клипса для ПНД трубы | 25 мм |  |  | шт. | 420 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-2-СС4: | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | Радиофикация и оповещение по сигналам ГО ЧС ПР-6-3-2-СС5
5.1 | Понижающий трансформатор | ТАМУ-25-240/30 |  | Россия | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
5.2 | Щит монтажный | ЩМП (В500*Ш400*Г150) |  | Россия | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
5.3 | Коробка распределительная | УК-2П |  | Россия | шт. | 8 |  | 0 |  | 0
5.4 | Коробка разветвительная | КРА-4-М |  | Россия | шт. | 34 |  | 0 |  | 0
5.5 | Коробка разветвительная | УК-2Р |  | Россия | шт. | 38 |  | 0 |  | 0
5.6 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38 |  | Россия | м | 765 |  | 0 |  | 0
5.7 | Труба гофрированная | 25мм |  | Россия | м | 250 |  | 0 |  | 0
5.8 | Клипса для крепления трубы | 25мм |  | Россия | шт. | 500 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-2-СС5: | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | Пожарная сигнализация ПР-6-3-2-СС6
6.1 | Модуль сопряжения преобразователь интерфейса | R3-МС-Е |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.2 | Коммутатор |  |  | Россия | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.3 | Извещатель пожарный автономный | ИП 212-142 |  |  | шт. | 614 |  | 0 |  | 0
6.4 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный | R3-Рубеж-2ОП |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.5 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.6 | АКБ | 17А/ч |  |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
6.7 | Адресный дымовой оптико-электронный пожарный извещатель с изолятором замыкания | ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 194 |  | 0 |  | 0
6.8 | Метка адресная пожарная | АМП-4-R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.9 | Адресный релейный модуль | РМ-1 прот. R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 7 |  | 0 |  | 0
6.10 | Адресный релейный модуль | РМ-4 прот. R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.11 | Модуль управления противопожарным клапаном | МДУ-1-R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
6.12 | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 В составе ОКЛ «АвангардЛайн» с креплениями согласно норм расхода на монтаж ОКЛ | КПСЭнг(А)-FRLS |  | ООО «Авангард» | м | 180 |  | 0 |  | 0
6.13 | Комплект ОКЛ СегментЛайн в составе: Кабель СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 2х2х0,52 Труба гофрированная ПВХ легкая серая D=20 с креплениями согласно нормам расхода на монтаж ОКЛ | СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 2х2х0,52 |  | ПКП "СегментЭнерго" | м | 10 |  | 0 |  | 0
6.14 | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,75 мм2 В составе ОКЛ «АвангардЛайн» с креплениями согласно норм расхода на монтаж ОКЛ | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | ООО «Авангард» | м | 2540 |  | 0 |  | 0
6.15 | Кабель силовой 3х1,5 мм2 В составе ОКЛ «АвангардЛайн» с креплениями согласно норм расхода на монтаж ОКЛ | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | ООО «Авангард» | м | 30 |  | 0 |  | 0
6.16 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D=20 с креплениями согласно норм расхода на монтаж ОКЛ |  |  | «Промрукав» | м | 800 |  | 0 |  | 0
6.17 | Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0303-FR6.0-8 Е15-Е120 100х100х40 |  |  | «Промрукав» | шт. | 10 |  | 0 |  | 0
6.18 | Труба металлическая | 32 мм |  |  | м | 6 |  | 0 |  | 0
6.19 | Мастика огнезащитная 20 кг | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.20 | Плита минераловатная 1000x600x50 | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-2-СС6: | [6 empty] | 0 |  | 0
| Итого с учетом НДС, 20 % | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
В т.ч. НДС 20%
Материалы и работы не учтённые проектной документацией
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Стоимость единицы материала, руб. (с учетом НДС) | Стоимость материала всего, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы за ед-цу, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы всего, руб. (с учетом НДС) | Примечание
| Для ПР-6-3-2-СС2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1 | Расходный материал (дюбеля, саморезы и т.д.) | [6 empty] | 0 |  | 0
| Для ПР-6-3-2-СС3 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Расходный материал | [6 empty] | 0 |  | 0
| Для ПР-6-3-2-СС5 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Расходный материал | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
| Итого с учетом НДС, 20 % | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
В т.ч. НДС 20%
Должность
ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» |  |  | И.О. Фамилия
подпись

## Корпус 3
Расчет стоимости
монтаж внутренних слаботочных систем, корпус 3, «Жилой комплекс №3 с проездом № 3 от проезда №6 до проезда № 7, проездом № 5 от проезда №6 до проезда № 7, проездом № 6 от проезда № 3 до проезда № 5 по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование поселок Шушары, территория Пулковское, Соколиная улица, участок 4, кадастровый номер 78:42:1850206:4324
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Стоимость единицы материала, руб. (с учетом НДС) | Стоимость материала всего, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы за ед-цу, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы всего, руб. (с учетом НДС) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Телефонная сеть и доступ в интернет ПР-6-3-3-СС1
1.1 | Лоток с крышкой и креплением | 200x100 |  |  | м | 130 |  | 0 |  | 0
1.2 | Перегородка | 100 |  |  | м | 260 |  | 0 |  | 0
1.5 | Мастика огнезащитная 20 кг | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 5 |  | 0 |  | 0
1.6 | Плита минераловатная 1000x600x50 | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-3-СС1: | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Система коллективного приема телевидения ПР-6-3-3-СС2
2.1 | Антенна эфирная, частота 470-790 MHz | Мeридиан-60F |  | Россия | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.2 | Трубостойка парапетная | ВП-У 2000 |  | МАЛИЕН | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
2.3 | Устройство защиты | 01-150FT | K0106 | Планар | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.4 | Коробка распределительная IP54 | 100х100х35 |  | TYCO | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.5 | Изолятор земли | BG-01 |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.6 | Аттенюатор | AT103FF |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.7 | Разветвитель на 3 отвода | SAH 306F |  | RTM | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.8 | Усилитель | SD1500-1 |  | Planar | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.9 | Шкаф под усилитель 400х300х155 | ЩМП-4-0 |  | IEK | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.10 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | РАр 10-3-ОП |  | IEK | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.11 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН-424F |  | RTM | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
2.12 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН-420F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.13 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН-416F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.14 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН-410F |  | RTM | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
2.15 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН-624F |  | RTM | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
2.16 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН-620F |  | RTM | шт. | 4 |  | 0 |  | 0
2.17 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН-616F |  | RTM | шт. | 4 |  | 0 |  | 0
2.18 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН-612F |  | RTM | шт. | 4 |  | 0 |  | 0
2.19 | Труба гофрированная полиамида 25 мм |  |  | Россия | м | 20 |  | 0 |  | 0
2.20 | Клипсы под гофру 25мм |  |  |  | шт. | 30 |  | 0 |  | 0
2.21 | Стяжка полиамидная 200мм |  |  |  | уп. | 1 |  | 0 |  | 0
2.22 | F-разъем обжимной для кабелей типа РК 75 | FC 47 |  | LANS | шт. | 200 |  | 0 |  | 0
2.23 | Нагрузка 75 Ом с емкостной развязкой. F-тип | FC42 |  | LANS | шт. | 20 |  | 0 |  | 0
2.24 | Коаксиальный кабель (РК-75 Ом) | РК 75-7-327нг(А)-HF |  | Россия | м | 540 |  | 0 |  | 0
2.25 | Переходник Ff-5/8m, F гнездо-5/8 игла |  |  | ТVBS | шт. | 4 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-3-СС2: | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Диспетчеризация ПР-6-3-3-СС3
3.1 | Щиток распределительный диспетчеризации | ЩРД |  | ООО ПО «Петро-Мобил» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
3.2 | Блок контроля | СДК-31.309GSM |  | НПФ «Вектор-Н8» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | ЩРД1
3.3 | Блоки питания | БП60Б-Д4-12 |  | ОВЕН | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
3.4 | Датчик контроля протечки "H20-Контакт" исп. 2 | H20-Контакт исп. 2 |  | ООО «Альянс «Комплексная безопасность» | шт. | 8 |  | 0 |  | 0
3.5 | Переговорное устройство лифтовое | СДК-029.1 |  | НПФ «Вектор-Н8» | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | При отсутствии встроенного ПУ в лифте, уточняется при монтаже
3.6 | Технологическое переговорное устройство | СДК-029Т |  | НПФ «Вектор-Н8» | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | Громкоговорящая связь с ЩУЛ"
3.7 | Извещатель охранный магнитоконтактный | СМК 102-29 "Эстет-Сейф" |  |  | шт. | 5 |  | 0 |  | 0
3.8 | Коробка распределительная клеммная | КРТП-10 |  | «Арсенал Безопасности» | шт. | 9 |  | 0 |  | 0
3.9 | Коробка распределительная клеммная | КРТП-20 |  | «Арсенал Безопасности» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
3.10 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 2x0,5 |  |  | м | 345 |  | 0 |  | 0
3.11 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 4x0,5 |  |  | м | 225 |  | 0 |  | 0
3.12 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 10x0,5 |  |  | м | 830 |  | 0 |  | 0
3.13 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 20x0,5 |  |  | м | 130 |  | 0 |  | 0
3.14 | Труба гибкая гофрированная 20 мм со стальной протяжкой | Д 20 |  | Россия | м | 600 |  | 0 |  | 0
3.15 | Дюбель-хомут под гофру 20 мм |  |  | Россия | шт. | 1800 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-3-СС3: | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | Домофония ПР-6-3-3-СС4
4.1 | Монтажная коробка 120x100x60 |  |  |  | шт. | 6 |  | 0 |  | 0
4.2 | Труба ПНД | 25 мм |  |  | м | 120 |  | 0 |  | 0
4.3 | Крепеж клипса для ПНД трубы | 25 мм |  |  | шт. | 360 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-3-СС4: | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | Радиофикация и оповещение по сигналам ГО ЧС ПР-6-3-3-СС5
5.1 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600 × 520), съемные стенки, дверь стекло | ШРН-М-15.500 |  | ITK | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
5.2 | ITK PDU 6 розеток DIN49440 (нем. станд.) с LED выключателем, 1U, шнур 2м вилка DIN49441 (нем. станд.), профиль из ПВХ, черный |  |  | ITK | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
5.3 | Усилитель-коммутатор | РТС-2000 ОК-3ПР/IP/ПВК |  | ООО «ПО «РТС» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
5.4 | Передатчик трехпрограммного вещания (ПТПВ) | РТС-2000 ПТПВ |  | ООО «ПО «РТС» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
5.5 | Усилитель мощности (200 Вт) | РТС-2000 УМ-200 (200Вт) 30/100/240 В |  | ООО «ПО «РТС» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
5.6 | Комплект соединительных кабелей РТС-2000 |  |  | ООО «ПО «РТС» | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
5.7 | Маршрутизатор | MES2408С |  | Eltex | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
5.8 | VoIP-шлюз | TAU-2M.IP |  | Eltex | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
5.9 | Консольная полка |  |  |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
5.10 | Источник бесперебойного питания (с 4-ям АКБ 12В 9А/ч) | SKAT-UPS 2000 RACK+4X9AH |  | Бастион | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
5.11 | Понижающий трансформатор | ТАМУ-25-240/30 |  | Россия | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
5.12 | Щит монтажный | ЩМП (В500*Ш400*Г150) |  | Россия | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
5.13 | Коробка распределительная | УК-2П |  | Россия | шт. | 5 |  | 0 |  | 0
5.14 | Коробка разветвительная | КРА-4-М |  | Россия | шт. | 15 |  | 0 |  | 0
5.15 | Коробка разветвительная | УК-2Р |  | Россия | шт. | 25 |  | 0 |  | 0
5.16 | Радиорозетка | РПВ-1 |  | Россия | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
5.17 | Вводное распределительное устройство в составе:
| Автоматический выключатель на 16А для установки в ГРЩ | ВА101-1P-016A-C |  |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
| Панель 19" с DIN-рейкой | STK-RACKMNT-2955 |  | ЦМО | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
| Розетка с заземлением на DIN-рейку | РАр10-3-Опс |  | IEK | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
| Автоматический выключатель на 10А | 1п C/ 10А ВАIEK 47-29 |  | IEK | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
| Автоматический выключатель на 6А | 1п C/ 6А ВАIEK 47-29 |  | IEK | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
| Рубильник на 20А | IEK ВН 1п 20А ВН-32 |  | IEK | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
| Счётчик электрической энергии однофазный, многотарифный | Меркурий 206 |  | IEK | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
| Шина (защитная/нулевая) |  |  |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
5.18 | Патч-корд оптический L=40м | SC-SC/APC |  | ССД | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
5.19 | Кабель | КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38 |  | Россия | м | 440 |  | 0 |  | 0
5.20 | Труба гофрированная | 25мм |  | Россия | м | 150 |  | 0 |  | 0
5.21 | Клипса для крепления трубы | 25мм |  | Россия | шт. | 450 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-3-СС5: | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | Пожарная сигнализация ПР-6-3-3-СС6
6.1 | Модуль сопряжения преобразователь интерфейса | R3-МС-Е |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.2 | Коммутатор |  |  | Россия | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.3 | Извещатель пожарный автономный | ИП 212-142 |  |  | шт. | 359 |  | 0 |  | 0
6.4 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный | R3-Рубеж-2ОП |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.5 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.6 | АКБ | 17А/ч |  |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
6.7 | Адресный дымовой оптико-электронный пожарный извещатель с изолятором замыкания | ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 99 |  | 0 |  | 0
6.8 | Метка адресная пожарная | АМП-4-R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.9 | Адресный релейный модуль | РМ-1 прот. R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 6 |  | 0 |  | 0
6.10 | Адресный релейный модуль | РМ-4 прот. R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.11 | Модуль управления противопожарным клапаном | МДУ-1-R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
6.12 | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 В составе ОКЛ «АвангардЛайн» с креплениями согласно норм расхода на монтаж ОКЛ | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  | ООО «Авангард» | м | 170 |  | 0 |  | 0
6.13 | Комплект ОКЛ СегментЛайн в составе: Кабель СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 2х2х0,52 Труба гофрированная ПВХ легкая серая D=20 с креплениями согласно нормам расхода на монтаж ОКЛ | СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 2х2х0,52 |  | ПКП "СегментЭнерго" | м | 10 |  | 0 |  | 0
6.14 | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,75 мм2 В составе ОКЛ «АвангардЛайн» с креплениями согласно норм расхода на монтаж ОКЛ | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | ООО «Авангард» | м | 1830 |  | 0 |  | 0
6.15 | Кабель силовой 3х1,5 мм2 В составе ОКЛ «АвангардЛайн» с креплениями согласно норм расхода на монтаж ОКЛ | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | ООО «Авангард» | м | 30 |  | 0 |  | 0
6.16 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D=20 с креплениями согласно норм расхода на монтаж ОКЛ |  |  | «Промрукав» | шт | 600 |  | 0 |  | 0
6.17 | Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0303-FR6.0-8 Е15-Е120 100х100х40 |  |  | «Промрукав» | м | 10 |  | 0 |  | 0
6.18 | Труба металлическая | 32 мм |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
6.19 | Мастика огнезащитная 20 кг | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
6.20 | Плита минераловатная 1000x600x50 | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
| Итого ПР-6-3-3-СС6: | [6 empty] | 0 |  | 0
| Итого с учетом НДС, 20 % | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
В т.ч. НДС 20%
Материалы и работы не учтённые проектной документацией
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Стоимость единицы материала, руб. (с учетом НДС) | Стоимость материала всего, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы за ед-цу, руб. (с учетом НДС) | Стоимость работы всего, руб. (с учетом НДС) | Примечание
| Для ПР-6-3-2-СС2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1 | Расходный материал (дюбеля, саморезы и т.д.) | [6 empty] | 0 |  | 0
| Для ПР-6-3-2-СС3 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Расходный материал | [6 empty] | 0 |  | 0
| Для ПР-6-3-2-СС5 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Расходный материал | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
| Итого с учетом НДС, 20 % | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
В т.ч. НДС 20%
Должность
ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» |  |  | И.О. Фамилия
подпись