«       »  _________________  2026 г. исх. № _______

Тендер
на изготовление и монтаж металлопластиковых оконных и балконных блоков с двухкамерными стеклопакетами
Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу: г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование поселок Шушары, территория Пулковское, Соколиная улица, 
участок 2, участок 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
Уважаемые господа!
        Приглашаем принять участие в открытом тендере  на право заключения договора на изготовление и монтаж  металлопластиковых оконных и дверных блоков с двухкамерными стеклопакетами.

1. Генеральный подрядчик (юридическое лицо, выступающее Генеральным подрядчиком  по  договору):  Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Инт».

Контактные лица:  Печников Сергей Викторович
телефон: (812) 425-49-60; e-mail: psw@res-int.ru
2.     Предмет тендера: изготовление, монтаж конструкций заполнения оконных и дверных проемов - металлопластиковые оконные блоки. Фрезеровку отверстий под установку приточных клапанов, производить в заводских условиях. Остекление двухкамерными стеклопакетами. Коэффициент пропускания стеклопакетов, согласно протоколу испытаний, составляет не менее 0,50. Приведенное сопротивление теплопередаче для окон и витражей не менее:

0,673 м²x⁰С/Вт - для зала бассейна

0,536 м²x⁰С/Вт - для остальных помещений

Цвет наружных оконных и дверных профилей - темно-серый (по каталогу RAL 7024). Цвет внутренних оконных и дверных профилей – белый (по каталогу RAL 9003). Наружные отливы выполнять из листовой стали окрашенной в цвет по каталогу RAL 7024.
3.     Форма, сроки и порядок оплаты работ:

3.1   Работы выполняются в 2 этапа, подписание форм КС-2, КС-3 после выполнения этапа работ;

3.2   Авансирование производится поэтапно, в соответствии с переданным фронтом работ, в размере стоимости материалов;
 3.3 Оплата фактически выполненных работ в течение 10 банковских дней после подписания форм КС-2, КС-3 с пропорциональным зачетом аванса.

3.4   Производится удержание гарантийного депозита в размере 5% от стоимости договора сроком на 1 год с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
3.5   Дополнительные работы, не учтенные при составлении заявки, но необходимые для изготовления, монтажа, нормального функционирования изделий, а также безаварийной работы и сдачи объекта в эксплуатацию выполняются за счёт подрядчика.

4.     Срок выполнения работ:
- разработка проекта КМ, узлов крепления,  узлов примыкания и их согласование с Заказчиком    должно быть выполнено по данным материалов рабочего проекта раздела АР с учетом фактически существующих размеров.  

- изготовление и монтаж конструкций заполнения оконных и балконных проемов, в период с 15.05.2026г. по 01.07.2026г.,  

- изготовление и монтаж водоотливов, установка клапанов, установка фурнитуры, регулировка, сдача выполненных работ по акту приемки – сдачи в период        с 01.09.2026г. по 30.09.2026г. 
5.     Место выполнения работ – г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование поселок Шушары, территория Пулковское, Соколиная улица, участок 2, участок 1 (ДОУ). 

6.     Тендерное задание – Приложение 1. (Расчет стоимости (форма).
7.     Форма и содержание тендерной заявки – Приложение 2. 

8.     Проектное решение – Приложение 3.

9.     Критерии оценки заявок на участие в тендере:
а) оценка коммерческой части Предложения (стоимость работ, продолжительность, условия и график  оплаты);

б) оценка технической части Предложения (технологические и организационно – технические предложения на выполнение работ);

в) оценка надежности Участника (опыт работы, финансовая устойчивость, деловая репутация, ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, кадровые), полнота и качество оформления Предложения и т.д.

10.     Место и время подачи заявок на участие в тендере:

Принимаем заявки в запечатанных конвертах:
с «07» апреля 2026г. до «30» апреля 2026г. 

По рабочим дням с 11:00  до 13:00 и с 14:00 до 16:00 
по адресу:
 г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование поселок Шушары, территория Пулковское, ул. Кокколевская, д.-1, литер-А, БЦ «Перспектива». 

При необходимости имеем право продлевать срок окончания приема Предложений.
11.    Дата и время рассмотрения заявок и подведение итогов тендера:
« 05 » мая 2026г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

12.   Приложения:
1)    Тендерное задание (в том числе расчет стоимости);

2)    Форма и содержание тендерной заявки на участие в тендере.

3)   Материалы рабочего проекта шифр: ДОУ-250-СОК-2-Р-АР 
Материалы рабочего проекта для ознакомления участники тендера получают по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская, д.-1, литер-А, БЦ «Перспектива» (телефон секретаря (812) 425-49-60,425-49-61). 

Настоящее извещение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий

Приложение 1
к извещению о проведении тендера

 на право заключения договора

от «___» _________ 2026 г.
Тендерное задание
1. Предмет тендера – изготовление, монтаж конструкций заполнения оконных и дверных проемов - металлопластиковые блоки. Фрезеровку отверстий под установку приточных клапанов, производить в заводских условиях. Остекление двухкамерными стеклопакетами. Значение приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций не менее   0,673 м²x⁰С/Вт. Цвет наружных оконных и дверных профилей - темно-серый (по каталогу RAL 7024). Цвет внутренних оконных и дверных профилей – белый (по каталогу RAL 9003). Наружные отливы выполнять из листовой стали окрашенной в цвет по каталогу RAL 7024.   
2. Объем выполняемых работ – объем выполняемых работ приведен в приложении к настоящему тендерному заданию и материалами рабочего проекта шифр:          ДОУ-250-СОК-2-Р-АР. 
3. Требование к качеству монтажных работ – работы должны быть выполнены согласно рекомендаций разработчиков систем светопрозрачных ограждающих конструкций, инструкций по применению используемых материалов, рабочего проекта, ГОСТ 30674-99, ГОСТ Р56288-2014, ГОСТ Р 56926-2016 и других действующих строительных норм и правил. В соответствии с п.11.30 СП252.1325800.2016 на окнах необходимо установить замки безопасности. В соответствии с п.11.23 СП252.1325800.2016 необходимо установить на остекленных дверях защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м.
4. Требования к безопасности производства работ – СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», а также в соответствии с положениями Градостроительного кодекса, Федеральным законом «О техническом регулировании» и другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации.

5. Требования к гарантийному сроку – не менее 5 лет.

6. Цена договора -  включает в себя все необходимые затраты, связанные с выполнением работ. Расчет производить согласно формы (Приложение 1 к тендерному заданию). Расчет стоимости производится в рублях. 

7.  Сроком окончания работ – считается подписание акта приёма-сдачи выполненных работ с предоставлением пакета документов освидетельствования работ.
8. Требования к исполнительной документации - исполнительная документация должна быть представлена в полном объеме, в соответствии с требованиями действующих СНиП, а также сертификаты, удостоверяющие качество использованных при проведении работ материалов, изделий, комплектующих и оборудования, заверенные печать исполнителя. 
9. Осуществление контроля на производстве – Заказчик должен иметь возможность в любое время проверить на производстве исполнителя качество изготовления конструкций и наличие подтверждающей качество материалов документации.    
10. Особые условия – дополнительные работы и материалы, не учтенные при составлении расчета стоимости, но необходимые для безаварийной работы и сдачи объекта в эксплуатацию, выполняются и приобретаются за счёт подрядчика.
Приложение 1 к тендерному заданию:
            - Расчет стоимости (форма).

Приложение 2

к извещению о проведении тендера

 на право заключения договора

от «____» _________ 2026 г.

Заявка на участие в тендере 
Дата_____________________

КОМУ ____________________________________

Уважаемые господа! 
Изучив документацию для тендера, получение которой удостоверяем настоящей заявкой, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем 

Выполнить работы _____________________________________________________________________________ 

В соответствии с указанной документацией для тендера на сумму _______________ руб., которая подтверждается прилагаемой формой расчета, которая является неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей тендерной заявки выполнить работы в соответствии с условиями, изложенными в настоящей заявке.

Заявка на участие в тендере должна содержать:

1)  предложения о цене договора, в соответствии с требованиями, установленными в ТЗ Заказчика (для оценки коммерческой части Предложения участника);

2) предложение о функциональных и качественных характеристиках процесса производства работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе справку о материально-технических и кадровых ресурсах участника (для оценки технической части предложения);

3) информация об исполнении аналогичных договоров, рекомендательные письма крупных контрагентов (для оценки надежности участника тендера):
4) заявка на участие в тендере может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец товара, на поставку которого размещается заказ;
Приложения к тендерной заявке 

(без предоставления данных документов, при прочих равных условиях, Участник тендера не может быть признан победителем тендера):
1) сведения и документы об участнике тендера, подавшем такую заявку:
а)  заполненная анкета Субподрядчика/поставщика/исполнителя (см. Приложение);

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки выданной налоговым органом не ранее чем за один месяц до дня извещения о проведении тендера;

в) нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подтверждающей полномочия лица (лиц) на осуществление действий от имени Участника при проведении Конкурса, в том числе на подписание документов, входящих в тендерную заявку, в случае если документы, входящие в тендерную заявку, подписаны не лицом, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, представленной Участником

2) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя Участника (копия или выписка из протокола, решения, приказа или распоряжения);

3) заверенная нотариально или подписью руководителя и печатью Участника копия лицензий на осуществление деятельности, свидетельства о допуске к строительным работам;

4) копии учредительных документов участника размещения заказа;

5) решение об одобрении совершения крупной/заинтересованной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной/заинтересованной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами Участника тендера (представляется при необходимости по дополнительному запросу Заказчика);

После рассмотрения тендерных заявок Заказчик вправе запросить у участника иные необходимые документы.

Настоящим мы подтверждаем, что Заказчик вправе отклонить данную тендерную заявку не разъясняя оснований, по которым она была отклонена.
_________________________________________________________ 

(подпись, печать) (должность)
Анкета субподрядчика/поставщика/исполнителя

	№ п/п
	Сведения о субподрядчике/поставщике/исполнителе

	1
	Полное и сокращенное наименование организации на русском языке, ИНН/ОГРН

	
	

	2
	Основные виды выполняемых организацией работ, услуг, поставляемых материалов и оборудования (просим указать 3 основных вида работ, услуг, материалов и оборудования)

	
	

	
	

	
	

	3
	Сведения о регионах, в которых организация осуществляет (может осуществлять) свою деятельность, выполняет работы, оказывает услуги, поставляет материалы и оборудование

	
	

	4
	Адрес юридического лица (по данным ЕГРЮЛ)

	
	

	5
	Фактический адрес местонахождения организации

	
	

	6
	Стационарный телефон организации, факс

	
	

	7
	ФИО руководителя организации и представителя, действующего по доверенности 

(при наличии представителя), с указанием должностей

	
	

	8
	Стационарный и мобильный телефоны руководителя организации и представителя, действующего по доверенности (при наличии представителя), с указанием должностей

	
	

	9
	ФИО главного бухгалтера организации

	
	

	10
	Стационарный и мобильный телефоны главного бухгалтера организации

	
	

	11
	Кадровый состав (по состоянию на дату заполнения анкеты)

	
	Численность административного персонала, чел.
	Численность рабочих, чел.

	
	
	

	12
	Сведения о материально-технической базе имеющейся у организации (по состоянию на дату заполнения анкеты) и планируемой к использованию при выполнении работ на Объекте 

	
	

	13
	Адрес электронной почты организации, руководителя организации и представителя, действующего по доверенности (при наличии представителя), с указанием должностей

	
	

	14
	Веб-сайт организации (при наличии)

	
	

	15
	Сведения об основных видах работ, выполняемых организацией собственными силами

(просим указать 3 основных вида работ, выполняемых без привлечения субподрядных организаций)

	
	

	
	

	
	

	Я подтверждаю, что вся информация, представленная в настоящей Анкете, соответствует действительности. 

Я также осознаю, что любое ложное утверждение исключает возможность дальнейшего сотрудничества.

	ФИО лица, заполнившего Анкету:
	

	Должность:
	

	Дата:
	

	Подпись лица, заполнившего Анкету:
	

	Контактный телефон лица, заполнившего Анкету:
	


