## Лист1
№ п/п | Наименование | Марка | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количес тво | Стоимость за ЕИ (руб), в т.ч. НДС 20% |  |  | Стоимость ВСЕГО (руб), в т.ч. НДС 20% |  |  | Примечания
[6 empty] | Стоимость основных материалов/оборудования/ изделий, включая доставку и нормы расхода | Стоимость работ/изготовления/ монтаж | ИТОГО стоимость ЕИ | Стоимость основных материалов/оборудования/ изделий, включая доставку и нормы расхода | Стоимость работ/изготовления/ монтаж | ВСЕГО
1 | Вентиляция общеобменная
2 | ПВ1
3 | Воздуховод Д-160 толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 19.4
4 | Отвод Д-160 толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 1
5 | Тепловая изоляция толщиной 50 мм | Mat Al 50 мм | Isotec | м2 | 2
6 | Огнезащитный материал | МБОР-16ф | ТИЗОЛ | м2 | 10
7 | Огнезащитный материал | МБОР-5ф | ТИЗОЛ | м2 | 2
8 | Огнезащитный состав | Плазас | ТИЗОЛ | кг | 13
9 | Хомут вентиляционный Д-160 мм в комплекте со шпилькой, анкером, гайками. |  |  | шт | 12
10 | ПВ2
11 | Воздуховод Д-160 толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 19.4
12 | Отвод Д-160 толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 1
13 | Тепловая изоляция толщиной 50 мм | Mat Al 50 мм | Isotec | м2 | 2
14 | Огнезащитный материал | МБОР-16ф | ТИЗОЛ | м2 | 10
15 | Огнезащитный материал | МБОР-5ф | ТИЗОЛ | м2 | 2
16 | Огнезащитный состав | Плазас | ТИЗОЛ | кг | 48
17 | Хомут вентиляционный Д-160 мм в комплекте со шпилькой, анкером, гайками. |  |  | шт | 12
18 | ПЕ1-ПЕ9 (46 систем)
19 | Воздуховод Д-160 толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 156.4
20 | Отвод Д-160 толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 46
21 | Тепловая изоляция толщиной 50 мм | Mat Al 50 мм | Isotec | м2 | 90
22 | Хомут вентиляционный Д-160 мм в комплекте со шпилькой, анкером, гайками. |  |  | шт | 92
23 | ВЕ1 - ВЕ12
24 | Воздуховод 600х200 толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 150
25 | Воздуховод Д-315 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 9
26 | Переход центральный 600х200/315 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 9
27 | Огнезащитный материал | МБОР-16ф | ТИЗОЛ | м2 | 307
28 | Огнезащитный состав | Плазас | ТИЗОЛ | кг | 1380
29 | Перфопрофиль |  |  | м | 63
30 | Шпилька М10 |  |  | м | 27
31 | Транзитные воздуховоды встроенных помещений В1.1.1 - В9.6.3
32 | Воздуховод 600х250 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 13
33 | Воздуховод 500х250 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 12
34 | Воздуховод 400х250 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 12
35 | Воздуховод 400х200 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 12
36 | Воздуховод Д-250 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 85
37 | Воздуховод Д-200 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 100
38 | Воздуховод Д-160 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 73
39 | Воздуховод Д-125 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 122
40 | Воздуховод Д-100 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | м | 460
41 | Отвод 90 град 250х600 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 2
42 | Отвод 90 град 250х500мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 1
43 | Отвод 90 град 250х400мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 1
44 | Отвод 90 град 200х400 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 1
45 | Отвод 90 град Д-250 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 7
46 | Отвод 90 град Д-200 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 9
47 | Отвод 90 град Д-160 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 6
48 | Отвод 90 град Д-125 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 10
49 | Отвод 90 град Д-100 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 38
50 | Нипель Д-250 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 28
51 | Нипель Д-200 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 32
52 | Нипель Д-160 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 24
53 | Нипель Д-125 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 40
54 | Нипель Д-100 мм толщина металла 0,8 мм |  |  | шт | 152
55 | Огнезащитный материал | МБОР-16ф | ТИЗОЛ | м2 | 530
56 | Огнезащитный состав | Плазас | ТИЗОЛ | кг | 2385
57 | Перфопрофиль |  |  | м | 24
58 | Шпилька М10 |  |  | м | 47
59 | Хомут вентиляционный Д-100 мм в комплекте со шпилькой, анкером, гайками. |  |  | шт | 190
60 | Хомут вентиляционный Д-125 мм в комплекте со шпилькой, анкером, гайками. |  |  | шт | 50
61 | Хомут вентиляционный Д-160 мм в комплекте со шпилькой, анкером, гайками. |  |  | шт | 30
62 | Хомут вентиляционный Д-200 мм в комплекте со шпилькой, анкером, гайками. |  |  | шт | 40
63 | Хомут вентиляционный Д-250 мм в комплекте со шпилькой, анкером, гайками. |  |  | шт | 35
64 | Медная труба Д-6,35 |  |  | м | 72
65 | Медная труба Д-9,52 |  |  | м | 72
66 | Изоляция из вспененного каучука | K-Flex 09x6 | K-Flex | м | 72
67 | Изоляция из вспененного каучука | K-Flex 09x10 | K-Flex | м | 72
68 | Гофра Д-16 мм |  |  | м | 72
69 | Кабель 5х1,5 |  |  | м | 72
70 | Прочие работы
71 | Замоноличивание мест прохода систем вентиляции |  |  | компл | 1
72 | Бурение отверстий в стенах под воздуховоды встроенных помещений |  |  | компл | 1
73 | Расходные материалы по системе вентиляции и фреонопроводам |  |  | компл | 1
74 | Канализация
75 | Выпуски канализации через кровлю
76 | Труба ПП Д-110 мм длина 3м |  | "Политэк" | шт | 84
77 | Труба ПП Д-50 мм длина 3м |  | "Политэк" | шт | 35
78 | Муфта противопожарная Д-110 мм | ПМ110 | "Огнеза" | шт | 84
79 | Муфта противопожарная Д-50 мм | ПМ50 | "Огнеза" | шт | 35
80 | Рулонный базальтовый материал фольгированный |  |  | м2 | 7
81 | Хомут сантехнический Д-108-114 мм со шпилькой и анкером |  |  | шт | 168
82 | Хомут сантехнический Д-48-53 мм со шпилькой и анкером |  |  | шт | 70
83 | Замоноличивание мест прохода системы канализации |  |  | компл | 1
84 | Расходные материалы |  |  | компл | 1
85 | Транзитные трубопроводы канализации через помещения коммерции, транзитные трубопроводы по этажам
86 | Труба ПП Д-110 мм длина 3м |  | "Политэк" | шт | 62
87 | Труба ПП Д-110 мм длина 2м |  | "Политэк" | шт | 60
88 | Труба ПП Д-110 мм длина 1м |  | "Политэк" | шт | 1
89 | Труба ПП Д-110 мм длина 0,5м |  | "Политэк" | шт | 61
90 | Труба ПП Д-50 мм длина 3м |  | "Политэк" | шт | 30
91 | Труба ПП Д-50 мм длина 2м |  | "Политэк" | шт | 30
92 | Труба ПП Д-50 мм длина 0,5м |  | "Политэк" | шт | 30
93 | Отвод ПП 45 град Д-110 мм |  | "Политэк" | шт | 6
94 | Ревизия ПП Д-110 мм |  | "Политэк" | шт | 1
95 | Муфта противопожарная Д-110 мм | ПМ110 | "Огнеза" | шт | 121
96 | Муфта противопожарная Д-50 мм | ПМ50 | "Огнеза" | шт | 60
97 | Рулонный базальтовый материал фольгированный |  |  | м2 | 10.5
98 | Хомут сантехнический Д-108-114 мм со шпилькой и анкером |  |  | шт | 250
99 | Хомут сантехнический Д-48-53 мм со шпилькой и анкером |  |  | шт | 120
100 | Замоноличивание мест прохода системы канализации |  |  | компл | 1
101 | Расходные материалы |  |  | компл | 1
102 | Водопровод
103 | Транзитные трубопроводы ХВС и ГВС через помещения коммерции
104 | Стояки 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9
105 | Труба PPR PN20 Ø32 армированная стекловолокном |  | Ростерм | м | 132
106 | Труба PPR PN20 Ø25 армированная стекловолокном |  | Ростерм | м | 66
107 | Муфта ПП Ø32 |  | Ростерм | шт | 24
108 | Муфта ПП Ø25 |  | Ростерм | шт | 12
109 | Теплоизоляционные трубки толщиной 13мм для труб Ø25 | Termaflex FRZ | Termaflex | м | 132
110 | Теплоизоляционные трубки толщиной 13мм для труб Ø32 | Termaflex FRZ | Termaflex | м | 66
111 | Хомут сантехнический Д-32-35 мм со шпилькой и анкером |  |  | шт | 132
112 | Хомут сантехнический Д-25-28 мм со шпилькой и анкером |  |  | шт | 66
113 | Гильза Д-57 мм |  |  | шт | 48
114 | Гильза Д-40 мм |  |  | шт | 24
115 | Гидравлические испытания |  |  | компл | 1
116 | Замоноличивание мест прохода трубопроводов |  |  | компл | 1
117 | Расходные материалы |  |  | компл | 1
118 | Отопление
119 | Транзитные трубопроводы отопления через помещения коммерции
120 | Стояки 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1
121 | Трубы стальные обыкновенные водогазопроводные без цинкового покрытия, Д=40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | м | 20
122 | Трубы стальные электросварные прямошовные, Д=57х3,5 мм | ГОСТ 10704-91 |  | м | 90
123 | Базальтовые цилиндры с обкладкой алюминиевой фольгой, толщина 30мм для труб Ø40 мм |  |  | м | 20
124 | Базальтовые цилиндры с обкладкой алюминиевой фольгой, толщина 30мм для труб Ø57 |  |  | м | 90
125 | Заглушка стальная элептическая Д-40 мм |  |  | шт | 12
126 | Заглушка стальная элептическая Д-57 мм |  |  | шт | 36
127 | Гильза Д-76 мм |  |  | шт | 48
128 | Хомут сантехнический Д-48-53 мм со шпилькой и анкером |  |  | шт | 12
129 | Хомут сантехнический Д-59-66 мм со шпилькой и анкером |  |  | шт | 54
130 | Грунт-эмаль 3в1 |  |  | кг | 5
131 | Гидравлические испытания |  |  | компл | 1
132 | Замоноличивание мест прохода трубопроводов |  |  | компл | 1
133 | Расходные материалы |  |  | компл | 1
134 | Теплосеть
135 | Транзитный трубопровод с ИТП №2
136 | Трубы стальные электросварные прямошовные, Д=133х4 мм | ГОСТ 10704-91 |  | м | 12
137 | Опора хомутовая по ОСТ 36-146-88 |  |  | шт | 4
138 | Клиновой анкер S-KA 12X85 |  |  | шт | 16
139 | Вибродемфирующая эластомерная пластина | Пластина 2н-1-1ТМКЩ-1,5 в 2 слоя |  | кг | 4
140 | Вибродемфирующая эластомерная пластина | Nowelle mod.1.10 340х200 S=0.07 кв.м. |  | шт | 4
141 | Изоляция цилиндрами из каменной ваты S=50мм с покрытием фольгой (НГ) внутренний диаметр 133 |  | CUTWOOL, Дания | м | 12
142 | Грунт-эмаль 3в1 |  |  | кг | 1
143 | Гидравлические испытания |  |  | компл | 1
144 | Замоноличивание мест прохода трубопроводов |  |  | компл | 1
145 | Расходные материалы |  |  | компл | 1
146 | ВСЕГО