Приложение 1

К извещению о проведении тендера

На право заключения договора

От «____»_________2025

Тендерное задание

- Предмет тендера – закупка, доставка, монтаж и ПНР  наружной тепловой сети по адресу: Санкт- Петербург, внутригородское муниципальное образование поселок Шушары, Пулковское, участок 11 (участок 4) (кадастровый номер 78:42:1850206:7744).

- Объем выполняемых работ – объем выполняемых работ определен в приложении к настоящему тендерному заданию и рабочей документации шифр – ПИР-ТС-ПУЛ11(4)_с-ОДК.2, ПИР-ТС-ПУЛ11(4)_с-ТС.2

- Требования к качеству монтажных работ – работы должны быть выполнены в соответствии проектной документации шифр ПИР-ТС-ПУЛ11(4)_с-ОДК.2, ПИР-ТС-ПУЛ11(4)_с-ТС.2и в соответствии с другими действующими нормативными документами.

  - Требования к безопасности производства работ – «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», ППБ 01-03,  а также в соответствии с Градостроительным кодексом, Федеральным законом «О техническом регулировании», и другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации.

- Требования к гарантийному сроку – не менее 5 лет.

- Цена договора включает все необходимые затраты, связанные с выполнением работ и вводом в эксплуатацию. Расчёт производить согласно формы (Приложение №1 к тендерному заданию).

- Расчёт стоимости производится в рублях.

- Особые условия:

  - Проведение всех, предусмотренных нормативными документами, испытаний, сдача Государственной приёмной комиссии с подписанием акта членами комиссии и утверждения его должностным лицом Заказчика производится подрядчиком в установленном законом порядке.

  - Сроком окончания работ считается подписание акта приёма-сдачи выполненных работ с предоставлением пакета документов освидетельствования работ.

  - Подготовка и передача полного комплекта документов исполнительно-технической документации. Исполнительная документация предоставляется как в бумажном виде, так и 100% сканированный вариант исполнительной документации.

  - Осуществление контроля на производстве – Заказчик должен иметь возможность в любое время проверить на производстве исполнителя качество изготовления конструкций и наличие подтверждающей качество материалов документации.

  - Дополнительные работы и материалы, не учтённые при составлении заявки, но необходимые для безаварийной работы и сдачи объекта в эксплуатацию, выполняются за счёт подрядчика.

Приложения:  1)Расчёт стоимости (форма). 2) Форма заявки на участие в тендере.

«___» ________2025г.  исх.№_____

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА

Уважаемые господа!

Приглашаем к участию в открытом тендере на право заключения договора на закупку, поставку, монтаж и пусконаладку наружной тепловой сети по адресу: Санкт- Петербург, внутригородское муниципальное образование поселок Шушары, Пулковское, участок 11 (участок 4)(кадастровый номер 78:42:1850206:7744).

Принимаются предложения на весь объем.

- Заказчик: ООО «Ресурс-ИНТ».

Контактное лицо: Караваев Алексей Сергеевич

Телефон: 611-09-32, 425-49-60;  e-mail: office@devcent.ru

- Предмет тендера: закупка, строительств, монтаж и пусконаладка наружной тепловой сети согласно рабочей документации ПИР-ТС-ПУЛ11(4)_с-ОДК.2, ПИР-ТС-ПУЛ11(4)_с-ТС.2.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:

  - Авансирование производится в размере стоимости материалов по локальной смете;

  - Окончательной оплатой выполненных работ в течение 10 банковских дней после выполнения всего комплекса работ и подписания КС-2, КС-3 с пропорциональным зачётом аванса;

  - Заказчик вправе произвести дополнительную предварительную оплату выполняемых подрядчиком работ при условии соблюдения последним графика производства работ.

  - В обеспечение гарантийных обязательств подрядчика производится удержание гарантийного депозита в размере 2% от стоимости выполненных работ.

  - Дополнительные работы и материалы, не учтенные при составлении заявки, но необходимые для безаварийной работы и сдачи объекта в эксплуатацию, выполняются за счёт подрядчика.

- Срок выполнения работ: Ориентировочный срок начала работ – 01 апреля 2025г. Срок окончания СМР  и ПНР (допуски РТН в постоянку - включительно) до 01 августа 2025г

- Место выполнения работ - Санкт- Петербург, внутригородское муниципальное образование поселок Шушары, Пулковское, участок 11, участок 4 (кадастровый номер 78:42:1850206:7744).

- Тендерное задание – Приложение 1.

- Форма и содержание тендерной заявки – Приложение 2.

- Проектная документация – рабочий проект, шифр ПИР-ТС-ПУЛ11(4)_с-ОДК.2, ПИР-ТС-ПУЛ11(4)_с-ТС.2. (в электронном виде).

- Критерии оценки заявок на участие в тендере:

а) оценка коммерческой части Предложения (сметная стоимость и продолжительность выполнения работ, условия и график оплаты);

б) оценка технической части Предложения (технологические, организационно- технические предложения на выполнения работ).

в) оценка надежности Участника (опыт работы, финансовая устойчивость, деловая репутация, ресурсные возможности, финансовые, материально-технические, кадровые, полнота и качество оформления Предложения и т.д.).

- Место и время подачи заявок на участие в тендере:

Заказчик принимает заявки в запечатанных конвертах

с «13» февраля 2025г. до «13» марта 2025 (кроме суббот и воскресения)

с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

по адресу: г. Санкт-петербург, пос. Шушары. Пулковское, ул. Кокколевская дом.1 лит. А. БЦ «Перспектива».

При необходимости заказчик имеет право продлить срок окончания приема Предложений.

- Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов тендера

«14» марта 2025г.   в 15 час. 00мин. по московскому времени.

Приложения:

- Тендерное задание.

- Форма и содержание заявки на участие в тендере.

- Проектная документация, шифр ПИР-ТС-ПУЛ11(4)_с-ОДК.2, ПИР-ТС-ПУЛ11(4)_с-ТС.2. (в электронном виде).

Рабочий проект участники получают по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пулковское ул. Кокколевская дом.1 лит.А. (телефон секретаря 425-49-60).

Председатель тендерной комиссии                                                               В.А. Мурашев

Настоящее извещение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Монтаж технологического оборудования ПИР-ТС-ПУЛ11(4)_с-ОДК.2, ПИР-ТС-ПУЛ11(4)_с-ТС.2

Примечание:

- Дополнительные работы и материалы, не учтенные при составлении расчета стоимости, но необходимые для безаварийной работы и сдачи объекта в эксплуатацию, выполняются и приобретаются за счёт подрядчика.

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Стоимость (тыс. руб.) | В т.ч. стоимость(тыс. руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Строительно-монтажных работ |  | Оборудования, материалов |  |
| 1 | Присоединение к полиэтиленовому существующей теплотрассе. Демонтаж заглушек Ду80 на границе проектирования | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разбивка оси трассы тепловых сетей (подземная трасса) | мм | 33500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Земляные работы. В объеме котлована с основанием под лоток теплотрассы | компл | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство песчаного основания h=0,1м под монолитный канал, песок с Кф=5м/с послойным уплотнением вручную Ку=0,98 | компл | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство бетонной подготовки h=0,1м под монолитный канал, бетон В7,5 | компл | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Засыпка траншеи песком с Кф=5м/с послойным уплотнением вручную Ку=0,98 (засыпка каналов под проездами и тротуарами до верха дорожного полотна) | компл | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Обратная засыпка траншеи грунтом из отвала с уплотнением пневматрамбовками Ку=1,1 до низа проектируемого плодородного слоя с устройством плодородного слоя и посевом трав | компл | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Отвозка излишков разработанного грунта на полигон ТБО автотранспортом. В объеме вытесненного грунта конструкциями теплотрассы, подготовки и обратной засыпки песком. | компл | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Водоотлив | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной ГОСТ 8731-74 (группа В), ГОСТ 8732-78 из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 в изоляции ППУ в оболочке из полиэтилена с ОДК: в монолитном канале (включительно). С устройством всех фасонных частей и опор. Заделка стыков и одк | М.п. | 68 |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж монолитного канала МК-1, в т.ч.: вся строительная часть с подготовительными работами и изоляцией (крышки включительно) | М.п. | 34 |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство узла входа в здание с сверлением отверстий под ввод теплотрассы в здание с последующей герметизацией | компл | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Прокладка внутри здания в объеме необходимом для сопряжения с ИТП | компл | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство байпасов для промывки. Испытания. ПНР. | компл | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Контрольно-исполнительная съемка теплотрассы с регистрацией и отчетом |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Подготовка комплекта документов для подписания ИД в ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Подготовка комплекта документов для получения допусков в РТН (под ПНР и в постоянную эксплуатацию). И их получение в РТН. Предъявление и подписание ид у технадзоров со стороны ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» и/или теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |